## 成本 (hidden)
中央空调工程
工程名称：梓潼工人医院门诊大楼
设计日期：2019年5月17日
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备 注
一 | 主机设备
1 | HVR-1460W | 台 | 1 | 77920 | 77920 | 海信 |  | 111314.2857
| HVR-1800W | 台 | 1 | 93120 | 93120 | 海信 |  | 133028.5714
| 室内机 | [6 empty] | 0
| HVR-22KF | 台 | 1 | 1980 | 1980 | 海信风管式 |  | 2828.5714
| HVR-45FG | 台 | 3 | 2040 | 6120 | 海信高静压 |  | 2914.2857
| HVR-28Q | 台 | 37 | 2138 | 79106 | 海信四面送风 |  | 3054.2857
| HVR-36Q | 台 | 6 | 2280 | 13680 | 海信四面送风 |  | 3257.1429
| HVR-40Q | 台 | 12 | 2280 | 27360 | 海信四面送风 |  | 3257.1429
| HVR-45Q | 台 | 22 | 2340 | 51480 | 海信四面送风 |  | 3342.8571
| HVR-63Q | 台 | 2 | 2445 | 4890 | 海信四面送风 |  | 3492.8571
| HVR-90Q | 台 | 3 | 2648 | 7944 | 海信四面送风 |  | 3782.8571
| HVR-100Q | 台 | 4 | 2843 | 11372 | 海信四面送风 |  | 4061.4286
| HVR-112Q | 台 | 3 | 2843 | 8529 | 海信四面送风 |  | 4061.4286
| HVR-125Q | 台 | 1 | 2992 | 2992 | 海信四面送风 |  | 4274.2857
| 线控器 | 个 | 94 | 200 | 18800 | 海信 |  | 285.7143
A | 设备小计 |  |  |  | 405293
二 | 空调管道系统主材、配件
1 | 铜管
| Φ6.4*0.6 | 米 | 230 | 5.49 | 1262.7 | 龙煜R410a加厚型 | 192 | 230.4
| Φ9.5*0.6 | 米 | 367 | 9.38 | 3442.46 | 龙煜R410a加厚型 | 306 | 367.2
| Φ12.7*0.65 | 米 | 263 | 12.5 | 3287.5 | 龙煜R410a加厚型 | 219 | 262.8
| Φ15.9*0.8 | 米 | 304 | 21.25 | 6460 | 龙煜R410a加厚型 | 253 | 303.6
| Φ19.1*0.8 | 米 | 118 | 26.25 | 3097.5 | 龙煜R410a加厚型 | 98 | 117.6
| Φ22.2*1 | 米 | 70 | 33.7 | 2359 | 龙煜R410a加厚型 | 58 | 69.6
| Φ25.4*1 | 米 | 25 | 39.2 | 980 | 龙煜R410a加厚型 | 21 | 25.2
| Φ28.6*1 | 米 | 40 | 43.3 | 1732 | 龙煜R410a加厚型 | 33 | 39.6
| Φ31.8*1 | 米 | 36 | 54 | 1944 | 龙煜R410a加厚型 | 30 | 36
| Φ38.1*1 | 米 | 18 | 76.52 | 1377.36 | 龙煜R410a加厚型 | 15 | 18
| Φ44.4*1 | 米 | 36 | 105 | 3780 | 龙煜R410a加厚型 | 30 | 36
| Φ22.2*1直接 | 只 | 23 | 4.3 | 98.9 | 龙煜R410a加厚型
| Φ25.4*1直接 | 只 | 8 | 4.86 | 38.88 | 龙煜R410a加厚型
| Φ28.6*1直接 | 只 | 13 | 5.1 | 66.3 | 龙煜R410a加厚型
| Φ31.8*1.4直接 | 只 | 12 | 8.6 | 103.2 | 龙煜R410a加厚型
| Φ38.1*1.4直接 | 只 | 6 | 8.9 | 53.4 | 龙煜R410a加厚型
| Φ44.4*1.4直接 | 只 | 12 | 14.1 | 169.2 | 龙煜R410a加厚型
| Φ22.2*1弯头 | 只 | 13 | 4.9 | 63.7 | 龙煜R410a加厚型
| Φ25.4*1弯头 | 只 | 5 | 5.7 | 28.5 | 龙煜R410a加厚型
| Φ28.6*1弯头 | 只 | 4 | 7 | 28 | 龙煜R410a加厚型
| Φ31.8*1.4弯头 | 只 | 4 | 8.4 | 33.6 | 龙煜R410a加厚型
| Φ38.1*1.4弯头 | 只 | 5 | 14.8 | 74 | 龙煜R410a加厚型
| Φ44.4*1.4弯头 | 只 | 12 | 22.3 | 267.6 | 龙煜R410a加厚型
2 | 保温
| Φ6.4*15 | 米 | 230 | 1.1 | 253
| Φ9.5*20 | 米 | 367 | 1.3 | 477.1
| Φ12.7*20 | 米 | 263 | 1.6 | 420.8
| Φ15.9*20 | 米 | 304 | 1.7 | 516.8
| Φ19.1*20 | 米 | 118 | 1.8 | 212.4
| Φ22.2*20 | 米 | 70 | 4.1 | 287
| Φ25.4*20 | 米 | 25 | 4.6 | 115
| Φ28.6*20 | 米 | 40 | 4.8 | 192
| Φ31.8*20 | 米 | 36 | 5 | 180
| Φ38.1*20 | 米 | 18 | 5.3 | 95.4
| Φ44.4*20 | 米 | 36 | 5.7 | 205.2
3 | 铜管分歧管
| HFQ-102F | 套 | 64 | 38 | 2432 | 海信日立专用
| HFQ-162F | 套 | 8 | 47 | 376 | 海信日立专用
| HFQ-242F | 套 | 7 | 60 | 420 | 海信日立专用
| HFQ-302F | 套 | 11 | 120 | 1320 | 海信日立专用
| HFQ-406F | 套 | 2 | 220 | 440 | 海信日立专用
4 | 冷凝水管 U-PVC管
| DN25 | 米 | 500 | 1.9 | 950 | 排水专用
| DN50 | 米 | 240 | 4 | 960 | 排水专用
5 | 冷凝水管保温
| DN25保温 | 米 | 250 | 2.6 | 650 | 阻燃定制
| DN50保温 | 米 | 120 | 5.6 | 672 | 阻燃定制
6 | 水管管件
| DN25弯头 | 个 | 560 | 0.5 | 280 | 伟邦
| DN50弯头 | 个 | 12 | 2 | 24 | 伟邦
| DN25直接 | 个 | 100 | 0.2 | 20 | 伟邦
| DN50直接 | 个 | 50 | 2 | 100 | 伟邦
| DN25*25三通 | 个 | 50 | 0.6 | 30 | 伟邦
| DN50*25三通 | 个 | 80 | 2 | 160 | 伟邦
7 | 胶水 | 瓶 | 10 | 5 | 50
8 | 卡箍 | 个 | 2800 | 1 | 2800
9 | 水钻 | 个 | 110 | 50 | 5500 | 双孔
10 | 氮气 | 瓶 | 8 | 30 | 240 | 惰性保护焊.保压
11 | R410a环保冷媒 | Kg | 50 | 45 | 2250 | 美国杜邦
12 | 吊杆 | 米 | 700 | 1.3 | 910 | 国标
13 | 拉爆螺丝 | 副 | 940 | 0.5 | 470 | 国标
14 | 管道保护壳 | 个 | 2800 | 0.5 | 1400 | 管道保护套管
15 | 铜焊条 | 根 | 200 | 2 | 400 | 金牛制冷
16 | 辅材 | 批 | 1 | 2000 | 2000
三 | 空调风系统
1 | 双层百叶风口
| 200*200 | 个 | 9 | 9.5 | 85.5 | ABS防凝露风口
| 550*150 | 个 | 1 | 18 | 18 | ABS防凝露风口
2 | 单层百叶风口（带滤网）
| 600*280 | 个 | 1 | 32 | 32 | ABS防凝露风口
| 800*280 | 个 | 3 | 42 | 126 | ABS防凝露风口
3 | 复合风板 | m2 | 18 | 14 | 252 | 上海杰瑞
4 | 复合风道制作 | m2 | 18 | 20 | 360 | 现场制作
5 | 检修口350*350 | 个 | 4 | 24 | 96 | ABS防凝露风口
6 | 铝箔软接 | m2 | 3 | 6.4 | 19.2 | 江阴邦特
7 | 风系统辅材 | 批 | 1 | 200 | 200
四 | 室内电源线
1 | 屏蔽信号线2*0.5mm2 | 米 | 800 | 1.8 | 1440 |  | 大多联机信号线
| 护套信号线2*0.5mm2 | 米 | 700 | 1 | 700 |  | 线控器/定频风管机信号线
3 | PVC穿线管16 | 米 | 1500 | 0.7 | 1050 | 中材 |  |  |  | 布电人工 | 50--70元/台 | 内机
4 | 桥架 | 米 | 40 | 38 | 1520 | 抗老化 |  |  |  |  | 5*16mm2带铠 | 60元/米
5 | 控制器开槽、线盒 | 个 | 94 | 12 | 1128 | [5 empty] | 桥架 | 38元/米
B | 工程材料小计 |  |  |  | 65583.2
C | 人工费 | 室内机 |  |  | 47000
|  | 主机 |  |  | 8000
D | 吊装费、搬、运费 |  |  |  | 2000 |  | 小工装（市区：200；郊区：300）；大工装（市区：500；郊区：800）；吊装（500--1000）
E | 税金 | (A项+……+D项)*3.52% |  |  |  | 15% | 20% | 25% | 30%
五 | 工程总造价 | A项+……+E项 |  |  | 527876.2 | 621030.8235 | 659845.25 | 703834.9333 | 754108.8571
注：1、报价不含空调配电箱、空开及主电源，主电源线预留至内、外机位（由甲方负责制作,乙方不承担费用）。
2、本报价不包括主机基础工程。(由甲方负责制作,乙方不承担费用）。
3、空调的送回风口及检修口开孔由装修专业负责，乙方提供尺寸。(检修口由甲方负责制作,乙方不承担费用)。
4、如需开线槽、线盒，由甲方负责，乙方不承担费用。
5、本方案报价有效截止日期一个月。
6、对于其中不详细情况，商谈确定之后再行报价。
7、本报价不含税金。
8、本报价只限于此项目。
负责人：
设计师：张洪波

## 空调参数
空调参数表
序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 备注
1 | 室内直流360出风嵌入机3P | 8台 | 1.设备型式 ：嵌入式
2.性能参数 ：冷量 ≥7.3kW；
热量 ≥9.2kW；
风量（高速档）≥1410m3/h；
额定制冷功率(W)≤ 2200W；额定制热功率(W)≤ 2700W；
电压(V)220；
内机运行噪声（高速档））dB(A)：≤46。外机机运行噪声dB(A)：≤54。
能效：≤4.18
3.配遥控器